## Sheet1
附件1、 邛崃市中医医院迁建项目设备、设施，信息软件购置计划目录
一、设备类
类别序号 | 设备类别 | 设备名称 | 拟购置数量 | 单位 | 功能需求 | 请在拟参加咨询会的项目栏下打“√”
1 | 肿瘤治疗类 | 直线加速器 | 1 | 台 | 1、能量≧6M；2、能量分档多，能量范围宽；3、设计有完善的多级安全连锁，确保患者、工作人员和设备的安全运行；4、方便进行全数字化的整体设计，整机采用计算机控制，操作软件采用图形界面，操作更简便；5、自动频率控制（AFC）、自动束流控制（AIC）、剂量监视和自动均整度控制（ADC）等控制系统全部采用微处理器控制，剂量稳定；6、限束装置的光阑、多叶光栅（MLC）可分别独立运动具备逆向适形调强放射治疗功能，适应不同治疗种类的需要；7、等中心精度高，达±1mm；8、具有远程故障诊断功能，便于厂家协助进行维护，维修更简便。
2 | 影像检查类 | 医用磁共振成像（MRI） | 1 | 台 | 1、1.4T≦磁场强度<1.5T；2、做全身各部位磁共振平扫及增强检查，需配置头颈部线圈、体部线圈、四肢骨关节线圈、脊柱线圈、乳腺线圈；3、做水成像，包括MRCP、MRU、MRM；4、MRI功能成像：弥散成像、磁敏感成像、波普成像、磁共振灌注成像、扩散张量成像。
|  | X线电子计算机断层扫描装置（CT；小于64排) | 1 |  | 1、32排≦探测器<64排；2、能做全身各部位CT平扫及增强检查。3、能做三维成像、三维重建。4、能做全身除冠脉成像外的血管成像。5、能做CT灌注成像。
3 | 介入治疗类 | 数字化血管机 | 1 | 台 | 1、采购DSA一台,管电流≧800mA（主机、图像采集分析系统、工作站和全身各部位分析治疗软件），高压注射器一台、介入专用手术防护服5套。 2、商家义务：（1）介入治疗医护人员培训，医护共5人及以上；（2）提供技术支持；（3）协助医院完成治疗区域的设计、施工。
4 | 功能检查类 | 彩超 | 1 | 台 | 1、配置腹部、浅表、心脏、体内四个探头；2、图像分辨率高；3、含图文工作站。
5 | ICU急救设备类 | 中高端监护仪 | 20 | 台 | 1、设备标配需具备心电、无创血压、血氧饱和度、体温、呼吸、心率（脉率）6参数监护功能；2、模块化，可根据需要在基本配置的基础上增加需要的功能；3、配备电池，要求断电使用2小时以上。
|  | 无创呼吸机 | 6 | 台 | 1、具备BiPAP双水平气道正压通气模式、CPAP持续气道正压通气模式、S/P自主/时控模式；2、具备自动补偿功能；3、配备电池，要求断电使用1小时以上。
|  | 有创呼吸机 | 8 | 台 | 1、具备A/C辅助/控制通气、PSV压力支持通气、SIMV同步间歇指令通气、CPAP持续气道正压通气等呼吸模式；2、具备自动补偿功能；3、配备电池，要求断电使用1小时以上；4、要求稳定性好、故障率低。
|  | 便携式呼吸机（有创） | 1 | 台 | 1、有创呼吸机；2、配电池；3、适用于病人转运。
6 | 麻醉设备类 | 麻醉机 | 3 | 台 | 1、适用于成人、儿童；2、性能稳定。
7 | 手术设备类 | 骨科手术床 | 1 | 张 | 1、动力为电动或液压；2、床板材质不影响X线透视；3、具备吊架、牵引架。
|  | 腹腔镜 | 1 | 套 | 1、含摄像系统、冷光源、气腹机、高频电刀等；2、高清；3、显示器≧37寸。
8 | 急救设备类 | 除颤器 | 4 | 台 | 1、双向波；2、具备体外起博功能。
|  | 救护车及车载设备 | 2 | 套 | 1、车辆性能可靠，满足急诊急救需求；同时配置2套急救设备，包含除颤监护仪、脊柱固定板、全身真空夹板、心电图机、吸引器、急救转运呼吸机、可视喉镜、挎包式急救包、输液注射工作站、监控系统；2、救护车供货商需协助医院完成车辆上户工作；3、车载设备需提供人员培训和优质的售后服务。
9 | 监护设备类 | 多参数监护仪 | 50 | 套 | 1、具备基本六参数监测功能；2、配备电池，具有断电使用功能；3、具有波形回放功能。
10 | 治未病设备类 | 四诊仪 | 1 | 台
|  | 经络检测仪 | 1 | 台
|  | 五脏相音辨识仪 | 1 | 台
11 | 康复训练类 |  | 1 | 套 | 含步态与平衡功能训练评估系统、手功能评估箱、上肢等速训练器、踝关节康复机器人、四肢联动训练仪、上下肢主被动、天轨悬吊减重步态训练系统、腕关节康复机器人、手功能康复机器人各一台（套）。
12 | 消毒供应类 | 污物清洗槽 | 3 | 套 | 六槽
|  | 污物接收台 | 2 | 台 | 不锈钢
|  | 清洗工作台 | 2 | 台 | 不锈钢
|  | 高压水枪 | 1 | 套
|  | 高压气枪 | 1 | 套
|  | 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 | 1、消毒锅自带蒸汽发生器，不外接气源（不使用锅炉）；2、容积1m³；3、脉动真空。
|  | 器械检查打包台 | 2 | 台 | 不锈钢
|  | 包布检查打包台 | 1 | 台 | 不锈钢
合计
二、信息化建设类
类别序号 | 预算分类 | 预算项目 | 拟购置数量 | 单位 | 功能需求 | 请在拟参加咨询会的项目栏下打“√”
1 | 数据中心建设 | 核心机房数据中心服务器建设 | 1 | 套
|  | 数据中心UPS不间断供电系统 | 1 | 套
2 | 硬件及网络 | 电话、网络专线 | 1 | 套
|  | 门诊大厅彩色宣传大屏 | 1 | 套
|  | 医院网络建设（保障所有院区平稳过渡） | 1 | 套
3 | 办公类IT设备 | 电脑 | 100 | 台
|  | 打印机 | 50 | 台
|  | 高速复印复合机 | 2 | 台
三、 | 设施类
类别序号 | 设施类别 | 名称 | 拟购置数量 | 单位 | 功能需求 | 请在拟参加咨询会的项目栏下打“√”
1 | 办公设施类 | 候诊椅 | 124 | 把 | 5坐
| 办公设施类 | 候诊椅 | 38 | 把 | 4坐
| 办公设施类 | 候诊椅 | 40 | 把 | 3坐
| 办公设施类 | 餐桌 | 56 | 张
| 办公设施类 | 餐椅 | 238 | 把
| 办公设施类 | 诊断桌 | 312 | 张 | 医生办公、诊治
| 办公设施类 | 办公椅 | 500 | 把 | 诊断桌配套、护士站
| 办公设施类 | 会议桌 | 22 | 张 | 病区、医技科室
| 办公设施类 | 会议椅 | 220 | 把
| 办公设施类 | 会议桌 | 100 | 张 | 学术厅
| 办公设施类 | 会议椅 | 200 | 把 | 学术厅
| 办公设施类 | 生活垃圾分类收集箱 | 38 | 个 | 门诊、住院、公共区域、院坝
| 办公设施类 | 窗帘 | 6000 | 米 | 含窗帘轨道
2 | 病房设施类 | 护士站 | 21 | 套
|  | 钢木试验台 | 500 | 米 | 防腐蚀(检验科、病理科、口腔科、住院病区)
|  | 吊柜 | 255 | 米 | 住院病区一、二治疗室
|  | 净化开水器 | 38 | 台 | 病区、门诊公共区域
|  | 大会议室音响设备 | 1 | 套 | 含大屏幕
|  | IPTV电视播控系统（含全院病区及宣传点位智能电视） | 1 | 套 | 根据住院病区大厅休息区、值班室、学习室点位数配置电视机
|  | 病房储物柜 | 288 | 个 | 住院病房使用
|  | 货架 | 255 | 组 | 病区库房、病案室
|  | 卫生间配套设施 | 288 | 套 | 镜子、扶手、毛巾架
|  | 隔帘 | 864 | 米 | 病房
|  | 不锈钢无菌柜 | 82 | 个 | 病区、急诊科、手术室
|  | 输液椅 | 20 | 把 | 急诊科
|  | 不锈钢治疗车 | 36 | 台 | 住院病区新增
|  | 抢救车 | 10 | 台 | 住院病区新增
|  | 病床 | 500 | 张 | 住院病区新增、不锈钢
|  | 陪伴椅 | 350 | 把 | 住院病区新增
|  | 床头柜 | 500 | 个 | 住院病区新增
|  | 床垫 | 500 | 张 | 住院病区新增
|  | 药品阴凉柜 | 30 | 台 | 住院病区、药房、制剂室
|  | 微波炉 | 32 | 台 | 住院病区新增
4 | 类别 | 名称 | 拟购置数量 | 单位 | 功能需求 | 请在拟参加咨询会的项目栏下打“√”
| 文化建设类 | 中医药文化馆 | 1
|  | 标识标牌 | 1
公司名称（加盖鲜章）：
年 月 日