邛崃市中医医院

电教投影仪器购置及安装需求清单

- 拟购进数量：1套

- 安装位置：邛崃市中医医院南环路院区放射科

三、安装功能需求：

（一）投影仪

分辨率为1080P及以上16:9高清投影仪，亮度达到1000流明及以上，光源寿命三年以上，具备HDMI等输入接口。

（二）投影幕布

120寸左右16:9高清投影幕布，可手动升降（不用带自动升降开关幕布，易坏）。

（三）安装

上述投影仪及幕布需负责安装调试，包括吊装支架、强弱电布线等。

投影仪需要顶棚吊装，并需预留足够长度线材接入放射科台式电脑。

线材参考长度为30米。

投影仪电源预留电源闸门开关，方便切断电源。

邛崃市中医医院

2022年2月10日