**邛崃市中医医院**

**红外线体温筛查仪故障情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **生产厂家** | **故障现象** |
| 红外线体温筛查仪 | MS400 CN2567 | 武汉高德智感科技有限公司 | 高温报警、重影。(经厂家检查需更换快门直流电机) |