**邛崃市中医医院**

**前列腺等离子电切系统等设备及耗材功能需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能需求 | 备注 |
| 1 | 前列腺等离子电切系统 | 1 | 套 | 电切镜、工作平台、冲洗器，配置满足前列腺、膀胱、输尿管等手术需求 | 需提供配置清单及易损件、耗材报价 |
| 2 | 红外偏振光治疗仪 | **1** | 台 | 治疗时间、强度可调 |  |
| 3 | 氩气喷凝管 | 5 | 根 | 适用于CV-2000Y（B）氩气高频电刀 |  |
| 4 | 医用冷敷贴 | 单价采购 | 盒 | 用于激光、黄金微针、水光针术后镇静降温，补水；日常使用于敏感肌肤及干燥肌肤的补水、护理。要求面膜为三层，上下需要保护膜保护，中间为使用层。商家需提供产品不含激素的证明。 |  |
| 5 | 皮肤护理软膏 | 单价采购 | 支 | 用于激光、黄金微针、水光针术后使用，在局部形成保护膜，并且起到皮肤保湿、保护作用；日常用于敏感皮肤的保湿、保护。 |  |