附件一

压力表、安全阀需求明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 压力表 | Y0100 0-1.6Mpa | 1 | 个 | 含校验、安装 |
| 2 | 压力表 | Y060 0-1.6Mpa | 2 | 个 |
| 3 | 安全阀 | DN10(全启式） | 1 | 个 |
| 4 | 安全阀 | DN25（微启式） | 2 | 个 |
| 5 | 安全阀 | DN10（微启式） | 1 | 个 |